MĂSURI GENERALE DE PREVENIRE A INCENDIILOR

ÎN LOCUINŢELE /GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI

In locuinţele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei se interzic:

a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii;

b) suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultana a mai multor receptori;

c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator si altele asemenea;

d) folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţa a fuzibilului calibrat;

e) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, in spatii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri si altele asemenea;

f) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât in spatii cu pericol de explozie, respectiv in încăperi in care sunt depozitate produse petroliere, cat si in lanuri de cereale, pajişti, in păduri si in apropierea acestora;

g) aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze in apropierea oricăror surse de căldura ori sub acţiunea directa a razelor solare;

h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

i) folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apa cu săpun;

j) încălzirea cu flacăra a buteliilor ori folosirea acestora în poziţie culcată, răsturnata sau înclinata;

k) transvazarea gazului din butelie in orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

l) păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz si altele asemenea, in locuri in care au acces copiii;

m) nesupravegherea copiilor, precum si blocarea lor în casa cu lumânări aprinse, sobe, plite si/sau aparate electrice aflate in funcţiune.

n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere si altele asemenea, in podurile clădirilor;

o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora in magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecţionează din zidarii de cărămida si materiale incombustibile si se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.

In locuinţe de tip unifamilial sau in apartamentele blocurilor de locuit, carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai in ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, in locuri protejate si fără a se depăşi 25 l.

Masurile de prevenire a incendiilor privind instalaţiile electrice, de încălzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deşeurilor, precum si cele împotriva descărcărilor electrice atmosferice/electricităţii statice se aplica şi în locuinţele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei.